浙江纳杰新材料科技有限公司

年产5000万套塑料制品迁建项目

（先行）

竣工环境保护验收监测评价报告表

建设/编制单位：浙江纳杰新材料科技有限公司

2025年11月

| 建设/编制单位： | 浙江纳杰新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 贾立玲 |
| 检测单位： | 浙江信捷检测技术有限公司 |
| 法人代表： | 陈倩 |

| 建设/编制单位： | 浙江纳杰新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 13626837330 |
| 传真： | / |
| 邮编： | / |
| 地址： | 浙江省绍兴市上虞区谢塘镇联民村 |

目  录

表一：项目基本情况表	1

表二：验收依据	2

表三：验收监测评价标准、总量控制要求	4

表四：项目建设情况	6

表五：环境保护措施落实情况	25

表六：项目变动影响分析	31

表七：环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及落实情况	34

表八：验收监测内容	40

表九：验收监测质量保证及质量控制	42

表十：验收监测结果	46

表十一：验收监测结论	58

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	60

| 附件： | 附图： |
| --- | --- |
| 附件1：环评批复 | 附图1：项目公示公开照片 |
| 附件2：营业执照 | 附图2：项目地理位置图 |
| 附件3：排污许可登记 | 附图3：厂区平面布置图 |
| 附件4：应急预案备案登记表 | 附图4：现场采样照片 |
| 附件5：危险废物委托处置协议书 |  |
| 附件6：一般固废回收协议 |  |
| 附件7：监测日工况说明 |  |
| 附件8：用水量说明 |  |

表一：项目基本情况表

| 建设项目名称 | 浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江纳杰新材料科技有限公司 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  |  |
| 建设地点 | 浙江省绍兴市上虞区谢塘镇联民村 |  |  |
| 项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53、塑料制品业 292，且为“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料制品 |  |  |
| 设计生产能力 | 年产5000万套塑料制品 |  |  |
| 实际生产能力 | 年产5000万套塑料制品 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2303-330604-07-02-891213 |
| 环评审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评审批文号 | 虞环审（2023）61号 |
| 项目环评时间 | 2023年6月 | 环评批复时间 | 2023年6月14日 |
| 开工建设时间 | 2024年5月 | 项目竣工时间 | 2024年10月 |
| 调试时间 | 2024年11月-2025年10月 | 验收现场监测时间 | 2025年7月8日、9日、31日、8月1日 |
| 环评编制单位 | 杭州牧云环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  |
| 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 615万元 | 实际总投资 | 400万元 |
| 环保投资概算 | 50万元 | 环保投资 | 20万元 |
| 环保投资比例 | 8.1% | 环保投资比例 | 5% |

# 表二：验收依据

1、相关法律、法规和规章制度 - 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日颁布，2015年1月1日实施； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，2018年10月26日起实施； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5 日实施； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，2020年4月29日发布，2020年9月1日实施； - 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日施行； - 《排污许可管理条例》，中华人民共和国国务院令第736号，2021年1月24日颁布， 2021年3月1日施行； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府省政府令第 388 号，2021 年 2 月）； - 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，中华人民共和国生态环境部环办环评函[2020] 688号，2020年12月13日印发； - 《浙江省生态环境保护条例》（2022 年 8 月 1 日起施行）； - 《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第41号，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过修改，2020年11月27日实施； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2023 年 1 月 1 日起实施； - 《浙江省水污染防治条例》，2008年9月19日颁布，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过修改，2020年11月27日实施； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正），浙江省人民政府令第388号，2021年2月10日； - 《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》，浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕 186号。 2、技术规范 - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，中华人民共和国环境保护部 国环规环评 〔2017〕4号，2017年11月22日实施； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日印发； - 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 污染影响类总则》，中国环境科学学会， 2023 年 3 月 30 日发布实施。 3、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 - 《浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目建设项目环境影响报告表》，杭州牧云环保科技有限公司，2023年6月； - 《关于浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目环境影响报告的审查意见》，绍兴市生态环境局，虞环审（2023）61号，2023年6月14日。 4、其他相关文件 - 浙江信捷检测技术有限公司第XJ250702060707C号和XJ250702060709C号检测报告： - 浙江纳杰新材料科技有限公司其他与本项目相关的资料。

# 表三：验收监测评价标准、总量控制要求

1、废水排放标准 本项目无生产废水，只排放生活污水。生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后接入市政污水管网，全厂废水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中，氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准（DB33/887-2013）《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准，雨水排放口pH值、化学需氧量、氨氮均符合中共绍兴市上虞区委办公室文件（区委办[2013]147号文件）中要求的CODcr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L的要求。详见表3-1。 表3-1 废水排放标准 污染物; 单位; 纳管标准; 执行标准. 废水; pH; 无量纲; 6-9; GB 8978-1996三级标准. CODCr; mg/L; 500. 悬浮物; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 35; DB 33/887-2013. 总氮; mg/L; 70; GB/T31962-2015. 雨水; pH; 无量纲; 6-9; 区委办[2013]147号文件. CODCr; mg/L; 50. 氨氮; mg/L; 5. 2、废气排放标准 本项目有2根排气筒，挤出有机废气、投料/破碎粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9的企业边界大气污染物浓度限值标准；臭气浓度排放参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值；厂区无组织废气应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中的特别排放限值。详见表3-2、3-3、3-4、3-5。 表3-2 废气有组织污染物排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 无组织监控浓度（周界浓度最高点）（mg/m3）. 颗粒物; 20; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 酚类; 15; 环氧树脂、聚碳酸酯树脂; /. 环氧氯丙烷; 15; 环氧树脂; /. 甲苯; 8; 环氧树脂; 0.8. 氯苯类; 20; 聚碳酸酯树脂; /. 二氯甲烷; 50; 聚碳酸酯树脂; /. 四氢呋喃; 50; 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂; /. 注：四氢呋喃待国家污染物监测方法标准发布后实施. 表3-3 单位产品非甲烷总烃排放量 项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; 所以合成树脂（有机硅树脂除外，为 0.1kg/t产品）. 表3-4 恶臭排放标准 污染物名称; 车间或生产设施排气筒排放限值; 企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 2000(无量纲); 20（无量纲）. 表3-5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目营运期厂界东、南、北面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准排放》(GB12348-2008)中的2类标准，西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，详见表3-6。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB(A) 适用区域; 类别; 昼间; 夜间. 厂界东、南、北面; 2类; 60; 50. 厂界西面; 4类; 70; 55. 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。危险废物收集、贮存、运输执行 HJ 2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》；危险固废储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），处置执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中“应防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 5、总量控制 根据《浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目建设项目环境影响报告表》（2023年6月）及其批复（绍兴市生态环境局，虞环审（2023）61号，2023年6月14日）中的要求，本次验收相关总量控制建议值详见表3-7。 表3-7 总量控制建议值 污染源名称; 本项目总量控制值（t/a）. 废气; 烟粉尘; 0.51. VOCs; 0.74. 废水; 废水量; 300. CODcr; 0.15. 氨氮; 0.01.

表四：项目建设情况

1、项目由来 浙江纳杰新材料科技有限公司是一家生产新型塑料制品的企业。2018年审批的 《年产5000万套新型塑料制品建设项目》位于上虞区谢塘镇东联村绍兴上虞金欣金属制品有限公司内，审批号为：虞环审（2018）146号，并于2020年先行验收一期1250万套新型塑料制品，同时完成了排污许可证登记管理的申报（登记编号：91330604MA29B73Y5T001X）。目前由于厂房搬迁，企业将现有生产线搬迁至谢塘镇联民村绍兴宝祥金属制品有限公司现有厂房内，为此，企业投资615万元，将现有生产线进行搬迁，同时新增部分生产设备，调整产品方案，形成年产5000万套新型塑料制品的生产规模。项目建成后，可实现年新增销售收入5000 万元，利税120万元。目前注塑工序未上，所需塑料件均从外购买。 企业委托杭州牧云环保科技有限公司于2023年6月编制完成了《浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目建设项目环境影响报告表》，于2023年6月14日通过绍兴市生态环境局审批，审批文号为虞环审（2023）61号，于2024年07月26日变更排污许可登记，排污许可登记编号为：91330604MA29B73Y5T001X。 本项目于 2024年5月开工建设，项目主体工程及配套的环保设施于2024年10月安装完成，2024年11月-2025年10月期间对项目主体工程及配套的环保设施进行调试，目前已具备年产5000万套塑料制品生产能力。浙江信捷检测技术有限公司受企业委托，对本项目实施“三同时”验收监测，于2025年07月31日、8日、9日，8月1日对废气、噪声、废水、雨水进行监测。 因注塑未上，本次验收范围为浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套新型塑料制品项目主体工程及配套的环保设施，在实地调查和分析验收检测数据的基础上，本项目浙江纳杰新材料科技有限公司编写了本验收监测评价报告表。 2、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员16人，不设食堂、宿舍等设施。全年工作日300天，单班制，8h生产。 3、项目建设情况 项目主要建设内容见表 4-1。 根据调查结果，本项目实际建设情况与环评审批内容基本一致，符合验收条件要求。 表4-1 项目主要建设内容 序号; 工程类别; 审批主要内容; 实际建设情况. 1; 主体工程; 生产车间; 项目位于谢塘镇联民村绍兴宝祥金属制品有限公司现有厂房，总建筑面积2800平方米，采用挤出、注塑等工艺，实施年产5000万套新型塑料制品的生产。; 除注塑工序未上，其余与环评一致. 2; 储运工程; 物料贮存; 原料采用桶装、袋装等储存在原料仓库内。; 与环评一致. 3; 公用工程; 供水; 项目用水由上虞区自来水厂通过市政管网供给。; 与环评一致. 排水; 项目废水经处理后进入绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司。; 与环评一致. 供电; 该用电由上虞区电力局供电网统一供应。; 与环评一致. 供热; 本项目设备热源均为电源，不设锅炉等设施。; 与环评一致. 4; 环保工程; 废气; 本项目废气主要为投料粉尘、挤出/注塑废气；投料粉尘经脉冲除尘器处理后高空达标排放；挤出/注塑废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 并未有注塑废气产生，其余废气处置措施与环评一致. 废水; 项目实施过程中挤出、注塑工序产生的冷却水收集经冷却塔冷却后全部循环使用，定期补充，不外排。厕所粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集达到纳管标准后通过生活污水排放口纳入市政污水管网，送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司处理。; ，注塑工艺未上，其余与环评一致. 噪声; 隔声、降噪措施; 与环评一致. 固废; 新建10m2的危险废物暂存仓库，放置危险废物；32m2一般固废库，放置一般固废。; 与环评一致. 5; 辅助工程; 物料贮存; 原料均储存于车间原料仓库内。; 与环评一致. 6; 依托工程; 废水处理; 绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司工程废水日处理量20万吨，其中生活废水日处理量10万吨，生活污水工艺流程主要包括沉砂池、A/O生物池、二沉池、纤维滤盘及紫外消毒，处理完的废水可达标排放。; 与环评一致. 固废处理; 浙江春晖固废处理有限公司现有一座一般工业固废填埋场、两座危险废物填埋场以及一座危险废物焚烧厂，并均通过了环保竣工验收，已取得的危险废物经营许可证3300000045，其核准经营危险废物类别包括HW08、HW49。; 与环评一致. 4、项目地理位置和厂区平面布置 本项目位于上虞区谢塘镇联民村绍兴宝祥金属制品有限公司现有厂房，厂区北面为厂区道路及厂区厂房；西面为邻近连港公路，南面为厂区厂房，东面邻河，其地理位置见附图2。 企业入口位于车间北面，企业呈长方形，车间南侧由西向东依次为原料区，办公室和生产车间，车间北侧由西向东依次为成品区、检测室、固废间及备件库。具体厂区平面布置详见附图3。 5、产品方案及规模 项目产品方案及规模调查情况见表4-2，已具备年产6000吨塑料粒子的生产能力。 表4-2 产量调查 序号; 产品名称; 环评产量; 2024年11月-2025年10月产量; 本次验收产能; 负荷. 产量; 天数; 产量; 天数; 产量; 天数. 1; 新型塑料制品; 5000万套; 300天; 5000万套; 300天; 5000万套; 300天; 100%. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表4-4。因将注塑工艺外包，自身注塑未上工艺，因此减少了与注塑工艺的相关设备，其他相关生产设备型号、数量与环评一致，现有设备能满足年产5000万套塑料制品生产能力，符合先行验收条件要求。 表4-4 主要生产设备 序号; 设备名称; 审批; 实际; 变动情况; 备注. 规格; 数量/台; 规格; 数量/台. 1; 新型塑料制品; 配料机; /; 5; /; 4; -1. 2; 挤出机65; STS-65; 2; STS-65; 2. 3; 挤出机65; TSH-65; 2; TSH-65; 1; -1. 4; 挤出机95; SLT-95; 1; SLT-95; 1. 5; 冷却塔; TY-20T; 1; TY-20T; 1. 6; 切粒机; /; 5; /; 4; -1. 7; 振动筛; /; 5; /; 4; -1. 8; 成品均化系统; /; 5; /; 4; -1. 9; 注塑机; MA10000C; 3; MA10000C; 0; -3. 10; 破碎机; PC800; 1; PC800; 1. 11; 其他; 空压机; /; 1; /; 1. 12; 脉冲除尘器; /; 1; /; 1. 13; 两级活性炭吸附装置; /; 2; /; 1; -1. 7、原辅材料使用情况 本项目原辅材料使用情况详见表4-5。项目原辅材料实际种类与审批相同，用量与审批用量基本一致，符合先行验收条件要求。 表4-5 原辅材料使用情况 序号; 原料名称; 单位; 审批年用量; 调查期间用量; 折算达产年用量; 偏差（%）. 1; PBT; t/a; 2400; 2386; 2386; -0.58. 2; PC; t/a; 500; 489; 489; -2.2. 3; 溴化环氧树脂; t/a; 400; 492; 492; +23. 4; 十溴二苯乙烷; t/a; 100; 0; 0; -100. 5; 抗氧剂1010/168; t/a; 200; 189; 189; -5.5. 6; 玻纤; t/a; 2400; 2382; 2382; -0.75. 7; 模具; 万个/a; 1; 0; 0; 0. 8; 液压油; t/a; 1.12; 0; 0; 0. 注：模具因注塑工艺未上，因此没有用量。因环保要求现将溴化环氧树脂代替十溴二苯乙烷。. 各化学品理化及毒理性质： ①PBT：化学名称聚对苯二甲酸丁二醇酯，是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的聚合物，是一种乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性树脂。无毒无味，对皮肤无刺激作用。成型加工温度为250~270℃。若料筒温度超过275℃或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。 ②PC：化学名称聚碳酸酯，聚碳酸酯是碳酸的聚酯类，分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，无色透明，无味无臭，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。是一种强韧的热塑性树脂，热变形温度135℃低温-45℃。分解温度>310℃。 ③溴化环氧树脂：是近年发展起来的一种新型环氧树脂，它不但具有一般环氧树脂的优良的电气绝缘性和粘接性，还具有优异的自阻燃性，广泛用于各种阻燃电子元件上。 ④玻纤：玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。无味无臭，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。软化温度500~750℃，沸点1000℃，密度2.4~2.76g/cm3。 ⑤抗氧剂1010：化学名为：四[β_(3，5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯，为白色结晶粉末，化学性状稳定，可广泛用于通用塑料，工程塑料等行业中。可溶于苯、丙酮、氯仿，微溶于乙醇，不溶于水。相对分子质量1177.65，熔点110~1259℃，密度1.15g/cm3。 ⑥抗氧剂168：化学名为：三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯，为白色结晶粉末，溶于苯、甲苯、汽油，不溶于水和醇类。熔点183~187℃，密度1.03g/cm3，广泛用于聚烯烃、苯乙烯单聚和共聚物、弹性体、胶粘剂、工程塑料。 8、水源及水平衡 项目给水系统利用企业已有供水管网。调查期间项目用水量情况统计见表4-6。水平衡图见图4-1。 表4-6 本项目水量统计 用途; 调查期间用水量（t）; 达产年用水量（t）; 折算达产年外排废水（t）. 冷却水; 1500; 1500; /. 生活用水; 240; 240; 204. 合计; 1740; 1740; 204. 图4-1 水平衡图 9、主要工艺流程及产污环节 （1）项目生产工艺流程及产污环节图见图4-2。 图4-2 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 配料：将外购阻燃剂、抗氧剂、PBT、PC按比例配料。 下料：将各原料根据需求配料后送入到挤出机的进料口，输送过程为全封闭。 挤出：挤出前设备中间有一个入口，入口处持续加入玻璃纤维(玻璃纤维全封闭喂入，无纤维外溢)，然后在挤出机内进行混料、挤出，挤出温度为180℃。 冷却：挤出后的塑料粒子为条状，先经自来水直接冷却，再经过风冷吹干表面水渍。冷却水循环使用，定期添加，不外排。 切粒：冷却后的塑料粒子经配套切粒机切成小颗粒塑料粒子，振动筛过筛，小颗粒去下一步注塑，大颗粒返工继续切成小颗粒。 注塑：该工序未上。 检验、包装：最后经检验合格后包装入库。塑料边角料和次品经破碎机破碎后，再送入到回用。 10、主要污染因子分析 本项目在运营过程中主要产排污环节及污染因子见表4-7。 表4-7 项目产污环节及污染因子一览表 项目; 污染物编号; 名称; 产生工序; 污染因子; 去向. 废气; G1; 投料粉尘; 投料; 粉尘; 经脉冲除尘器处理后高空达标排放. G2; 挤出废气; 挤出; 二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯苯类、酚类、非甲烷总烃; 通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放. 废水; Wa; 挤出冷却水; 挤出; /; 不外排. Wb; 生活污水; 职工生活; pH、CODcr、氨氮; 纳管. 噪声; Na; 各类生产设备; 设备运行; 噪声; /. 固废; S1; 收集粉尘; 投料; 原料; 回用于生产. S2; 原料包装; 原料包装; 编织袋; 出售给物资公司综合利用. S3; 废活性炭; 废气处理; 活性炭、VOCs; 委托有资质单位处置. S4; 废液压油; 设备保养; 废液压油. S5; 废桶; 废包装及沾染的物料. S6; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运.

表五：环境保护措施落实情况

1、环境保护措施落实情况： （1）废水 根据调查，本项目所在地已纳入绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司收纳服务范围。厂区目前设置了1个雨水规范化排放口和1个污水规范化排放口。厂区已实现了污水零直排，雨污管网分流，并接入市政雨水、污水管网。 本项目依托于厂区原有雨污系统。项目冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。厕所粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集达到纳管标准后通过生活污水排放口纳入市政污水管网。 环评废水污染防治措施要求及落实情况详见表 5-1。 表5-1 废水污染防治措施要求及落实情况 项目; 环评污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. 雨污分流; 依托厂区雨污分流的排水体系; 依托厂区雨污分流的排水体系; 与环评一致. 冷却水; 冷却水均循环使用，定期补充损耗，不外排; 挤出直接冷却水循环使用，不外排; 与环评一致. 生活污水; 经化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集达到纳管标准后通过生活污水排放口纳入市政污水管网; 经化粪池处理后纳管; 与环评一致. （2）废气 本项目废气主要为生产过程产生的投料粉尘、挤出废气。投料粉尘经脉冲除尘器处理后高空达标排放；挤出废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放。 环评废水污染防治措施要求及落实情况详见表 5-2。废气处理工艺流程见图5-1。 表5-2 废气污染防治措施要求及落实情况 废气编号; 污染因子; 环评污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. G1; 颗粒物; 经脉冲除尘器处理后高空达标排放; 收集后经脉冲除尘器处理后经15m排气筒排放; 与环评一致. G2; 二氯甲烷、四氢呋喃、甲苯、氯苯类、酚类、非甲烷总烃; 经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放; 经挤出机上方的集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后达标15m高空排放; 与环评一致. 图5-1 废气处理工艺流程图 挤出废气收集装置; 废气处理装置. （3）噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声。 企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。 环评噪声污染防治措施要求及落实情况详见表 5-3。 表5-3 噪声污染防治措施要求及落实情况 环评噪声污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. （1）合理布局生产设备，高噪声设备尽量布置在车间中部。（2）对高噪声设备设置隔声、吸声/消声、减震等降噪措施。如剪板机、压板机、空压机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。 （3）加强生产管理，避免原材料或产品在搬运过程中因发生碰撞而产生突发噪声。（4）生产时关闭车间门窗。（5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。; 企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。; 与环评基本一致. （4）固（液）体废物 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的收集粉尘、不合格品、一般废包装、废活性炭、废油、废包装桶及职工生活垃圾。 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目收集粉尘、不合格品回用于生产，废油、废包装桶委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江虞越环保科技有限公司处置，一般废包装委托一般物资单位处置，职工生活垃圾由环卫清运。 本项目固废产生与处置情况见表5-4。 表5-4 固废产生与处置情况 性质; 名称; 产生工序; 环评预估 产生量（t/a）; 调查期间 产生量（t）; 折算达产 产生量（t/a）; 处置方式. 一般固废; 收集粉尘; 投料; 1.417; 1.386; 1.386; 回用于生产. 原料包装; 原料包装; 14.4; 13.9; 13.9; 出售给物资公司综合利用. 危险固废; 废活性炭 HW49 900-039-49; 废气处理; 8（17.53）; 3.2; 3.2; 委托浙江春晖固废处理有限公司处置. 废液压油 HW08 900-218-08; 设备保养; 1.12; 0; 0. 废桶 HW08 900-249-08; 0.14; 0; 0. 一般固废; 生活垃圾; 职工生活; 4.8; 4.8; 4.8; 环卫部门清运. 根据调查，企业现有一个危废仓库，位于车间东面，放置了防渗漏托盘，配备照明设施，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。现有危废仓库占地面积约10m2，环评固废污染防治措施要求及落实情况详见表 5-6。 表5-6 固废污染防治措施要求及落实情况 环评固废污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. 一般工业固废出售综合利用；危险废物委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。; 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目收集粉尘、不合格品回用于生产，废油、废包装桶委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江虞越环保科技有限公司处置，一般废包装委托一般物资单位处置，职工生活垃圾由环卫清运。; 与环评一致. 2、环保设施投资 本项目环评总投资概算615万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资8.13%；实际总投资400万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资5%，详见表5-8。 表5-8 环保设施投资 项目; 环评; 实际. 环保措施; 投资; 环保措施; 投资. 废气治理; 脉冲除尘器、活性炭吸附装置; 30万元; 脉冲除尘器、活性炭吸附装置; 10万元. 废水治理; 化粪池; 10万元; 化粪池; 5万元. 噪声治理; 减振垫等; 5万元; 减振垫等; 2万元. 固废治理; 固废分类、清运; 5万元; 固废分类、清运; 3万元. 环保投资合计; /; 50万元; /; 20万元. 总投资; /; 615万元; /; 400万元. 环保投资占比; /; 8.13%; /; 5%. 3、其他环境管理要求 （1）排放口规范化设置 本项目涉及2个废气排放口，已设置采样口和设立排污标志牌。 （2）排污许可管理和自行环境监测制度 企业已于2024年7月26日变更排污许可登记，排污许可登记编号为：91330604MA29B73Y5T001X，有效期至 2029 年 7 月 25日。 企业已建立完善企业自行环境监测制度并严格执行。已设置规范的废水、废气污染物排放口。特征污染物监管、产生、排放台账和各项管理制度较为完善。 （3）应急体系 企业已编制环境应急预案并备案，备案号：330604-2026-012-L。在应急物资方面，企业配备了充足的应急物资，包括急救设备、个体防护设备、消防设备、通讯设备等，以满足项目应急需要。针对可能发生的环境突发事故情景，定期开展相关内容的培训，开展应急演练。

# 表六：项目变动影响分析

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施变化是否属于重大变动的分析如下： 表6-1 本次验收项目变动情况 类别; 编号; 重大变动清单要求; 环评要求; 实际情况; 是否属于重大变动. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 技术改造; 技术改造; 否. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 年产5000万套塑料制品; 本项目实际生产能力为年产5000万套塑料制品。项目位于达标区，生产能力在环评审批范围内，污染物排放量无增加，无新增污染物。; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的。. 地点; 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目位于浙江省绍兴市上虞区谢塘镇联民村; 本项目位于浙江省绍兴市上虞区谢塘镇联民村; 否. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一的; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 本项目主要生产塑料制品。项目生产工艺、生产设备、原辅材料详见环评。; 本项目主要生产塑料制品，无新增产品品种。生产工艺、生产设备、原辅材料见表四。项目污染物排放量未增加，无新增污染物。; 否. 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的. 废水第一类污染物排放量增加的. 其他污染物排放量增加10%以上的. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; /; /; 否. 环境保护措施; 8; 废气、废水污染物防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废水：本项目冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；不排放生产废水，只排放生活污水。厕所粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集达到纳管标准后通过生活污水排放口纳入市政污水管网； 废气：投料粉尘经脉冲除尘器处理后高空达标排放；挤出废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 本项目外排水防治措施和废气污染物防治措施与环评一致，未发生变化; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; /; /; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; /; 废气排放口均依据环评审批建设，未自行新增废气主要排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; /; /; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 一般工业固废出售综合利用；危险废物委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。; 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目收集粉尘、不合格品回用于生产，废油、废包装桶委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江虞越环保科技有限公司处置，一般废包装委托一般物资单位处置，职工生活垃圾由环卫清运。; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; /; /; 否. 综上，本建设项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合竣工先行验收条件。

表七：环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及落实情况

1、环境影响报告表主要结论 杭州牧云环保科技有限公司《浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目建设项目环境影响报告表》（2024年07月）的主要结论如下： - 本项目位于绍兴市上虞区谢塘镇联民村，符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控，并符合上虞市域总体规划。本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，符合国家和地方相关产业政策。生产工艺技术和装备基本达到清洁生产要求，产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放；本项目产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，并符合总量控制原则。本项目产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大，环境质量基本仍能维持现状。 - 综上所述，本项目只要落实本环评报告提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，在安全生产前提下，加强环保管理以确保污染物达标排放。 - 本报告认为，从环保角度分析本次项目建设是可行的。 2、审批部门审批决定 绍兴市生态环境局《关于浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目环境影响报告的审查意见》（2023年6月14日，虞环审（2023）61号）的主要内容如下： 浙江纳杰新材料科技有限公司： 根据你单位委托杭州牧云环保科技有限公司编制的《浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目环境影响报告表》及你单位报送的要求审批环评报告的申请和承诺，在项目符合产业政策、选址符合规划等前提下，原则同意环境影响报告表结论。你单位须严格按照环评报告所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及批文要求实施项目的建设。 一、严格实行雨污分流的排水体制，厕所污水经化粪池预处理后与其它生活废水混合达纳管标准后纳入市政污水管网，送污水处理厂集中处理。冷却水循环使用，不外排。 二、加强废气污染防治。优化废气收集预处理方案，通过加强生产线密闭性能，最大限度地减少无组织废气的排放量，减少对周边大气环境的影响。投料粉尘经脉冲除尘器处理，挤出、注塑废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后达标排放。 三、优化厂区布局，选用低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 四、工业固废须分类收集，妥善处置。一般固废收集后根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规暂存，并委托一般固废处置单位处置。废液压油、废桶、废活性炭等危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，并委托有资质单位妥善处置。生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运。 五、严格执行环境防护距离要求。本项目无需设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求，由建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。 六、严格实行污染物总量控制措施及排污许可证制度，项目投产排污前须申领或变更排污许可证。项目实施后全厂污染物年排放总量核定为：废水量（纳管）≤0.03 万吨/年、CODcr≤0.15 吨/年、氨氮≤0.011 吨/年、烟粉尘≤0.51 吨/年、VOCs≤0.74 吨/年，其他特征污染物控制在环评指标内。根据总量平衡方案，项目所需污染物控制指标通过企业内部削减平衡，符合总量控制要求。 七、按照《绍兴市工业企业排放口规范化设置规范》（具体见绍市环函[2015]251号文）的相关要求，设置规范化的废水（气）排放口、雨水排放口，并纳入企业设备管理范围，制定企业内部相应的管理办法和规章制度，发现外形损坏、污染或有变化等不符合标准要求的情况须及时修复或更换。 八、项目位于上虞区谢塘镇联民村，建设内容仅限于年产5000万套塑料制品迁建项目。 九、严格执行环保“三同时”验收制度，项目竣工验收合格后，方可正式投入生产。 绍兴市生态环境局 2023年6月14日 3、环评批复落实情况 本项目环评批复落实情况详见表7-1。 表7-1 本项目环评批复落实情况一览表 类别; 环评批复要求; 实际情况; 是否落实. 批建符合性; 根据你公司委托杭州牧云环保科技有限公司编制的《环评报告》、项目备案（赋码）信息表（2303-330604-07-02-891213）等材料以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策、选址符合区域土地利用规划、绍兴市生态环境分区管控动态更新方案等要求，并依法取得相关许可的前提下，原则同意《环评报告》结论。; 项目位于浙江省绍兴市上虞区谢塘镇联民村，依据环评要求，建设实施“浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目”。; 已落实。. 污染防治措施要求; 严格实行雨污分流的排水体制，厕所污水经化粪池预处理后与其它生活废水混合达纳管标准后纳入市政污水管网，送污水处理厂集中处理。冷却水循环使用，不外排。; 本项目依托于厂区原有雨污系统。冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；不排放生产废水，只排放生活污水。厕所粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起汇集达到纳管标准后通过生活污水排放口纳入市政污水管网 废水监测结果见表十。; 已落实。. 加强废气污染防治。优化废气收集预处理方案，通过加强生产线密闭性能，最大限度地减少无组织废气的排放量，减少对周边大气环境的影响。投料粉尘经脉冲除尘器处理，挤出、注塑废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 本项目废气主要有投料粉尘及挤出废气。投料粉尘经脉冲除尘器处理后经15m排气筒排放；挤出废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 废气监测结果见表十。; 已落实。. 工业固废须分类收集，妥善处置。一般固废收集后根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规暂存，并委托一般固废处置单位处置。废液压油、废桶、废活性炭等危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，并委托有资质单位妥善处置。生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运。; 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目收集粉尘、不合格品回用于生产，废油、废包装桶委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江虞越环保科技有限公司处置，一般废包装委托一般物资单位处置，职工生活垃圾由环卫清运。; 已落实。. 优化厂区布局，选用低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声。企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。噪声监测结果见表十。; 已落实。. 总量控制; 严格实行污染物总量控制措施及排污许可证制度，项目投产排污前须申领或变更排污许可证。项目实施后全厂污染物年排放总量核定为：废水量（纳管）≤0.03 万吨/年、CODcr≤0.15 吨/年、氨氮≤0.011 吨/年、烟粉尘≤0.51 吨/年、VOCs≤0.74 吨/年，其他特征污染物控制在环评指标内。根据总量平衡方案，项目所需污染物控制指标通过企业内部削减平衡，符合总量控制要求。; 经核算，项目废水排放量204吨/年，CODCr 纳管量为0.006 吨/年，NH3-N纳管量为0.003吨/年，颗粒物年排放量为0.373吨/年，VOCs（挤出）年排放量为0.252吨/年，符合环评审批要求。; 已落实。. 环境风险防范措施; 严格执行环境防护距离要求。本项目无需设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求，由建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。; /; 已落实。. 信息公开要求; 建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发（2015）162号）的要求，及时、如实向社会公开项目信息，做好企业环境信息依法披露、排污许可信息公开等工作，并主动接受社会监督; 已按要求做好信息公开工作。; 已落实。. 环保“三同时”制度; 以上意见和《环评报告》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，按证排污。项目建设期和日常环境监督管理工作须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。; 环保审批手续齐全，已与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。; 已落实。.

表八：验收监测内容

1、废气 废气监测点位、监测因子及监测频次见表8-1。 表8-1 废气监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 有组织废气; 投料粉尘废气; ◎进口; 颗粒物; 监测2天，每天3次; 2025年7月31日、8月1日. ◎出口. 挤出废气; ◎进口; 非甲烷总烃、酚类化合物、环氧氯丙烷、臭气浓度、氯苯类、二氯甲烷、甲苯; 监测2天，每天3次; 2025年7月31日、8月1日. ◎出口. 无组织废气; 上风向; ○1#; 颗粒物、非甲烷总烃、二氯甲烷、甲苯、酚类化合物; 监测2天，每天3次; 2025年7月31日、8月1日. 下风向; ○2#. 下风向; ○3#. 下风向; ○4#. 车间口; ○5#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次; 2025年7月31日、8月1日. 上风向; ○1#; 臭气浓度; 监测2天，每天4次; 2025年7月31日、8月1日. 下风向; ○2#. 下风向; ○3#. 下风向; ○4#. - 2、废水 水和废水监测点位、监测因子及监测频次见表8-2。 表8-2 废水监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 废水; 废水排放口; ★1#; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、总氮、BOD5; 监测2天，每天4次; 2025年7月31日、8月1日. 雨水; 雨水; ☆2#; pH值、化学需氧量、氨氮、色度; 监测2天，每天4次; 2025年7月8、9日. 3、噪声 噪声监测点位、监测因子及监测频次见表8-3。 表8-3 噪声监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 厂界四周4个监测点▲; 昼间噪声; 监测2天，每天1次; 2025年7月31日、8月1日. 项目监测点位图详见图8-1。 图8-1 监测点位图

# 表九：验收监测质量保证及质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠性，监测质量保证和质量控制按照环境监测质量管理技术导则（HJ 630-2011）等环境监测技术规范要求进行。 1、监测分析方法 监测分析方法见表9-1。 表9-1 监测分析方法一览表 类别; 检测项目; 检测方法. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022. 酚类化合物; 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999. 甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010. 二氯甲烷; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单. 酚类化合物; 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999. 环氧氯丙烷; 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018. 甲苯; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014. 氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 2-氯甲苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 3-氯甲苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 4-氯甲苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 1,3-二氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 1,4-二氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 1,2-二氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 1,3,5-三氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 1,2,4-三氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 1,2,3-三氯苯; 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019. 二氯甲烷; 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022. 排气流量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 五日生化需氧量（BOD5）; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 雨水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021. 2、监测仪器 监测仪器详见表9-2。 表9-2 主要监测仪器 检测项目; 采样仪器; 检测仪器. 仪器名称/型号/编号; 检定/校准有效日期至; 仪器名称/型号/编号; 检定/校准有效日期至. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 气相色谱仪GC 2014C. 无组织废气; 非甲烷总烃; 电子天平AG245. 总悬浮颗粒物; 分光光度计DR 2800. 酚类化合物; 气相色谱仪GC-2010 plus. 甲苯; 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020NX SYSTEM. 二氯甲烷; ——. 臭气浓度; 气相色谱仪GC 2014C. 有组织废气; 非甲烷总烃; 气相色谱仪GC 2014C. 颗粒物; 电子天平AG245. 颗粒物; 电子天平AG245. 酚类化合物; 分光光度计DR 2800. 环氧氯丙烷; 气相色谱仪GC-2010 pro. 甲苯; 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020NX SYSTEM. 氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 2-氯甲苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 3-氯甲苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 4-氯甲苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 1,3-二氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 1,4-二氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 1,2-二氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 1,3,5-三氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 1,2,4-三氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 1,2,3-三氯苯; 气相色谱仪GC-2010 plus. 二氯甲烷; 气相色谱仪GC-2010 pro. 臭气浓度; ——. 排气流量; ——. 废水; pH值; 便携式pH/mV计SX811WW. 悬浮物; 电子天平BS124S. 化学需氧量; ——. 氨氮; 分光光度计DR 2800. 总磷; 分光光度计DR 2800. 石油类; 红外分光测油仪Inlab-2100. 五日生化需氧量（BOD5）; 溶解氧测定仪Oxi7310. 总氮; 紫外可见分光光度计DR5000. 雨水; pH值; 便携式PH/mV计SX811. 化学需氧量; ——. 氨氮; 分光光度计DR 2800. 色度; ——. 3、质量保证和质量控制 （1）验收监测现场控制 环保设施竣工验收现场监测，应确保在生产装置工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%以上（含75%）的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （2）验收监测人员和仪器设备控制 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。 （3）验收监测分析过程的质量控制和质量保证 监测分析分为水质监测分析、气体监测分析、噪声监测分析。 1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。 2）气体检测分析过程中的质量控制和质量保证：监测时应使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前应对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。 3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。 （4）采样记录及分析结果 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表十：验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间气象参数见表10-1，验收检测期间生产负荷见表10-2，验收检测期间设备运行情况见表10-3。 - 验收检测期间气象参数 表10-1 验收检测期间气象参数 日期; 风向; 风速 m/s; 气温 ℃; 大气压kPa; 天气状况. 2025年7月31日; 西北; 1.1-1.5; 29.3-30.6; 99.2-99.8; 晴. 2025年8月1日; 西北; 1.1-1.4; 29.4-31.3; 100.3-100.6; 晴. 2、验收检测期间生产负荷 表10-2 验收检测期间生产负荷 产品名称; 环评; 实际; 2025年7月31日; 2025年8月1日. 年产量; 天数; 年产量; 天数; 产量; 负荷; 产量; 负荷. 新型塑料制品; 5000万套; 300天; 5000万套; 300天; 17.08万件; 103%; 17万件; 100%. 产品名称; 环评; 实际; 2025年7月8日; 2025年7月9日. 年产量; 天数; 产量; 天数; 产量; 负荷; 产量; 负荷. 新型塑料制品; 5000万套; 300天; 5000万套; 300天; 16.92万件; 102%; 17.08万件; 103%. 3、验收检测期间设备运行情况 表10-3 验收检测期间设备运行情况 设备名称; 规格; 监测日设备运行数量/台. 2025年7月8日; 2025年7月9日; 2025年7月31日; 2025年8月1日. 配料机; /; 4; 4; 4; 4. 挤出机65; STS-65; 2; 2; 2; 2. 挤出机65; TSH-65; 1; 1; 1; 1. 挤出机95; SLT-95; 1; 1; 1; 1. 冷却塔; TY-20T; 1; 1; 1; 1. 切粒机; /; 4; 4; 4; 4. 振动筛; /; 4; 4; 4; 4. 成品均化系统; /; 4; 4; 4; 4. 破碎机; PC800; 1; 1; 1; 1. 空压机; /; 1; 1; 1; 1. 脉冲除尘器; /; 1; 1; 1; 1. 两级活性炭吸附装置; /; 1; 1; 1; 1. 验收监测结果： 1、水和废水 1）废水监测结果 废水监测结果详见表10-4。 废水总排口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、BOD5浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级限值要求；氨氮、总磷浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中限值要求；总氮浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中限值要求。 表10-4 废水监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年7月31日; 2025年8月1日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 废水排放口; pH值; 8.0; 8.1; 7.8; 8.2; 8.3; 8.1; 8.0; 8.0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 17; 24; 28; 23; 22; 16; 25; 30; 500; 达标. 氨氮; 15.0; 13.9; 12.9; 11.9; 13.2; 14.2; 13.0; 12.8; 35; 达标. 悬浮物; 13; 11; 12; 12; 14; 13; 13; 14; 400; 达标. 总氮; 15.7; 15.3; 14.9; 14.2; 15.6; 15.3; 14.9; 14.5; 70; 达标. 石油类; 0.12; 0.12; 0.11; 0.15; 0.27; 0.32; 0.43; 0.40; 20; 达标. BOD5; 5.1; 5.4; 5.5; 5.2; 5.1; 5.0; 5.4; 5.6; 300; 达标. 总磷; 1.52; 1.47; 1.41; 1.35; 2.55; 2.49; 2.43; 2.38; 8; 达标. 注：pH单位为无量纲，其他检测项目单位为mg/L。. 监测日：废水总排放口，pH值范围为7.8-8.3、化学需氧量最大浓度为30mg/L、氨氮最大浓度为15.0mg/L、悬浮物最大浓度为14mg/L、石油类最大浓度为0.43mg/L、总磷最大浓度为2.55mg/L、BOD5最大浓度为5.6mg/L、总氮最大浓度为15.7mg/L。 废水总排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、BOD5排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中“其他企业”规定限值要求，总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。 - 2）雨水监测结果 表10-5 雨水监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025.07.08; 2025.07.09. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 雨水; pH值; 7.3; 7.2; 7.3; 7.4; 6-9; 达标. 化学需氧量; 35; 37; 28; 26; 50; 达标. 氨氮; 0.271; 0.254; 0.162; 0.147; 5; 达标. 色度（倍）; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; /; /. 注：pH单位为无量纲，其他检测项目单位为mg/L。. 监测日：雨水总排放口，pH值范围为7.2-7.4、化学需氧量最大浓度为37mg/L、氨氮最大浓度为0.271mg/L、色度最大倍速为＜2。 厂区雨水排放口pH值、化学需氧量、氨氮均符合中共绍兴市上虞区委办公室文件（区委办[2013]147号文件）中要求的CODcr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L的要求。 2、废气 1）有组织废气监测结果 有组织废气监测结果详见表10-6。 表10-6 有组织废气监测结果 检测 点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2025年7月31日; 2025年8月1日. 投料粉尘废气进口; 标干流量（m3/h）; 3.02×103; 3.00×103; 2.97×103; 3.11×103; 3.13×103; 3.10×103; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.030; 0.030; 0.030; 0.031; 0.031; 0.031; /; /. 投料粉尘废气出口; 标干流量; 2.76×103; 2.79×103; 2.75×103; 2.87×103; 2.70×103; 2.70×103; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.7; 5.3; 4.1; 5.1; 4.7; 4.0. 排放速率（kg/h）; 0.013; 0.015; 0.011; 0.015; 0.013; 0.011; /; /. 挤出废气进口; 标干流量（m3/h）; 5.24×103; 5.33×103; 5.28×103; 5.40×103; 5.32×103; 5.25×103; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 5.23; 5.85; 4.62; 13.0; 10.4; 10.6; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.027; 0.031; 0.024; 0.070; 0.055; 0.056; /; /. 酚类化合物; 排放浓度（mg/m3）; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; /; /. 排放速率（kg/h）; 7.9×10-4; 8.0×10-4; 7.9×10-4; 8.1×10-4; 8.0×10-4; 7.9×10-4; /; /. 环氧氯丙烷; 排放浓度（mg/m3）; 492; 290; 44.6; 335; 29.5; 22.0; /; /. 排放速率（kg/h）; 2.6; 1.5; 0.24; 1.8; 0.16; 0.12; /; /. 臭气浓度（无量纲）; 1513; 1318; 1122; 1737; 1513; 1318; /; /. 挤出废气出口; 标干流量（m3/h）; 5.08×103; 4.90×103; 5.06×103; 4.97×103; 5.00×103; 5.04×103; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.19; 1.27; 1.20; 2.10; 2.28; 2.17; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 6.0×10-3; 6.2×10-3; 6.1×10-3; 0.010; 0.011; 0.011; /; /. 酚类化合物; 排放浓度（mg/m3）; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 15; 达标. 排放速率（kg/h）; 7.6×10-4; 7.4×10-4; 7.6×10-4; 7.5×10-4; 7.5×10-4; 7.6×10-4; /; /. 环氧氯丙烷; 排放浓度（mg/m3）; 9.8; 3.5; 9.9; 7.2; 8.3; 11.3; 15; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.050; 0.017; 0.050; 0.036; 0.042; 0.057; /; /. 氯苯类; 排放浓度（mg/m3）; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 5.1×10-5; 4.9×10-5; 5.1×10-5; 5.0×10-5; 5.0×10-5; 5.0×10-5; /; /. 二氯甲烷; 排放浓度（mg/m3）; 0.9; 0.5; 0.4; ＜0.3; 0.5; 0.4; 50; 达标. 排放速率（kg/h）; 4.6×10-3; 2.4×10-3; 2.0×10-3; 7.5×10-4; 2.5×10-3; 2.0×10-3; /; /. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.226; 0.054; 0.127; 0.021; 0.008; 0.010; 8; 达标. 排放速率（kg/h）; 1.1×10-3; 2.6×10-4; 6.4×10-4; 1.0×10-4; 4.0×10-5; 5.0×10-5; /; /. 臭气浓度（无量纲）; 977; 1122; 977; 851; 977; 851; 2000; 达标. 2）有组织废气监测结果分析 监测日：投料废气出口颗粒物最大排放浓度为5.1mg/m3，最大排放速率为0.015 kg/h，挤出废气出口非甲烷总烃最大排放浓度为2.28 mg/m3，最大排放速率为0.011 kg/h，臭气浓度最大值为1122；环氧氯丙烷最大排放浓度为 11.3 mg/m3，最大排放速率为0.057kg/h，酚类化合物最大排放浓度为＜0.3 mg/m3，最大排放速率为7.6×10-4 kg/h，氯苯类最大排放浓度为 ＜0.02 mg/m3，最大排放速率为5.1×10-5 kg/h，二氯甲烷最大排放浓度为0.9 mg/m3，最大排放速率为4.6×10-3 kg/h，甲苯最大排放浓度为 0.226 mg/m3，最大排放速率为 1.1×10-3 kg/h 投料出口颗粒物、挤出废气出口非甲烷总烃、二氯甲烷、甲苯、酚类化合物、环氧丙烷浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值求 表10-7 有组织废气监测结果 采样点; 检测 项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年7月31日; 2025年8月17日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 1#上风向; 颗粒物 μg/m3; 371; 361; 357; 351; 366; 361; 1000; 达标. 2#下风向; 434; 424; 444; 405; 421; 419; 达标. 3#下风向; 139; 449; 426; 432; 427; 442; 达标. 4#下风向; 431; 419; 441; 434; 424; 445; 达标. 1#上风向; 二氯甲烷 μg/m3; 1.1; ＜1.0; 1.6; 1.2; 2.0; 2.2; /; /. 2#下风向; 75.4; 8.7; 2.0; 5.6; 4.3; 3.7. 3#下风向; 2.3; 35.3; 75.2; 32.3; 5.4; 5.2. 4#下风向; 19.4; 13.7; 5.7; 7.9; 46.1; 7.5. 1#上风向; 甲苯; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 0.8; 达标. 2#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 3#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 4#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 1#上风向; 苯类化合物; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; /; /. 2#下风向; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03. 3#下风向; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03. 4#下风向; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03. 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.46; 0.39; 0.43; 1.34; 1.18; 1.21; 4.0; 达标. 2#下风向; 0.66; 0.71; 0.72; 1.39; 1.38; 1.36; 达标. 3#下风向; 0.88; 0.73; 0.64; 1.43; 1.48; 1.37; 达标. 4#下风向; 0.62; 0.59; 0.63; 1.46; 1.42; 1.48; 达标. 厂房外; 0.74; 0.68; 0.91; 1.64; 1.63; 1.60; 6.0; 达标. 采样点; 检测 项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 标准限值; 达标情况. 1#上风向; 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 2#下风向; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 达标. 3#下风向; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 达标. 4#下风向; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 达标. 4）无组织废气监测结果分析 监测日：厂界颗粒物最大浓度为449 μg/m3，非甲烷总烃最大浓度为1.64 mg/m3，二氯甲烷化物最大浓度为75.2 μg/m3，甲苯最大浓度为 ＜0.0015 mg/m3，苯类化合物最大浓度为 ＜0.03 mg/m3，臭气浓度最大浓度为<10，厂区内非甲烷总烃最大浓度为1.64 mg/m3。 厂界颗粒物、非甲烷总烃、甲苯浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9的企业边界大气污染物浓度限值标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值求，厂区非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中的特别排放限值。 3、噪声 噪声监测结果见表10-7。 监测日：厂界昼间噪声监测范围为56.2-60.9dB（A），厂界东、南、北面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准排放》(GB12348-2008)中的2类标准，西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 表10-7 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 昼间噪声检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年7月31日; 2025年8月1日. 厂界南侧; 56.2; 57.7; 60; 达标. 厂界西侧; 57.7; 60.9; 70; 达标. 厂界北侧; 58.5; 58.0; 60; 达标. 注：东侧因临河，不具备采样条件. 5、有组织废气去除效率 本项目废气处理设施对污染物的去除效率详见表10-10。 表10-10 有组织废气平均去除效率 污染项目; 进口平均排放速率（kg/h）; 出口平均排放速率（kg/h）; 去除效率. 挤出废气出口; 非甲烷总烃; 0.044; 0.008; 81.0%. 酚类化合物; 8.0×10-4; 7.5×10-4; 6.25%. 环氧氯丙烷; 1.07; 0.042; 96.1%. 6、总量控制 （1）水污染物总量 。经核算，企业全厂废水排放量204吨/年，CODCr 纳管量为0.006 吨/年，NH3-N纳管量为0.003吨/年，符合环评审批要求（废水量（纳管）≤0.03 万吨/年、CODcr≤0.15 吨/年、氨氮≤0.011 吨/年）。废水总量控制情况详见表10-11。 表10-11 全厂废水总量核算 污染因子; 实际; 核定总量值（t/a）; 分析情况. 排放浓度（mg/L）; 纳管总量（t/a）. 废水量; /; 204; 300; 符合要求. CODCr; 30; 0.006; 0.15; 符合要求. NH3-N; 15.0; 0.003; 0.011; 符合要求. （2）废气总量 经核算，本项目颗粒物年排放量为0.373吨/年，VOCs年排放量为0.252吨/年，符合环评审批要求（烟粉尘≤0.51 吨/年、VOCs≤0.367（0.74）吨/年）。 表10-12 废气总量核算 污染源位置; 污染因子; 工艺运行时间（h）; 出口平均排放速率（kg/h）; 本项目总量（t/a）. 实际值; 控制值; 分析情况. 投料粉尘出口; 颗粒物; 1800; 0.013; 0.023; /; /. 无组织; /; /; 0.35; /; /. 合计; /; /; 0.373; 0.51; 符合要求. 挤出废气; 非甲烷总烃; 1800; 0.008; 0.014; /; /. 无组织; /; /; 0.156; /; /. 挤出废气; 酚类化合物; 1800; 7.5×10-4; 0.001; /; /. 环氧氯丙烷; 1800; 0.042; 0.076; /; /. 氯苯类; 1800; 5.0×10-5; 0.0001; /; /. 二氯甲烷; 1800; 2.38×10-3; 0.004; /; /. 甲苯; 1800; 3.65×10-4; 0.0007; /; /. 合计; /; /; 0.252; 0.367（0.74）; 符合要求. 注：根据实际调查，企业投料与挤出的工作时间与环评一致，投料时间和挤出时间均为6h/d，无组织废气的排放量有环评所得。0.74吨/年为VOCs总的控制值，0.367吨/年为挤出废气的控制值。.

表十一：验收监测结论

1、废水 监测日：废水总排放口，pH值范围为7.8-8.3、化学需氧量最大浓度为30mg/L、氨氮最大浓度为15.0mg/L、悬浮物最大浓度为14mg/L、石油类最大浓度为0.43mg/L、总磷最大浓度为2.55mg/L、BOD5最大浓度为5.6mg/L、总氮最大浓度为15.7mg/L。 废水总排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、BOD5排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中“其他企业”规定限值要求，总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。 监测日：雨水总排放口，pH值范围为7.2-7.4、化学需氧量最大浓度为37mg/L、氨氮最大浓度为0.271mg/L、色度最大倍速为＜2。 厂区雨水排放口pH值、化学需氧量、氨氮均符合中共绍兴市上虞区委办公室文件（区委办[2013]147号文件）中要求的CODcr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L的要求。 2、废气 监测日：投料废气出口颗粒物最大排放浓度为5.1mg/m3，最大排放速率为0.015 kg/h，挤出废气出口非甲烷总烃最大排放浓度为2.28 mg/m3，最大排放速率为0.011 kg/h，臭气浓度最大值为1122；环氧氯丙烷最大排放浓度为 11.3 mg/m3，最大排放速率为0.057kg/h，酚类化合物最大排放浓度为＜0.3 mg/m3，最大排放速率为7.6×10-4 kg/h，氯苯类最大排放浓度为 ＜0.02 mg/m3，最大排放速率为5.1×10-5 kg/h，二氯甲烷最大排放浓度为0.9 mg/m3，最大排放速率为4.6×10-3 kg/h，甲苯最大排放浓度为 0.226 mg/m3，最大排放速率为 1.1×10-3 kg/h 投料出口颗粒物、挤出废气出口非甲烷总烃、二氯甲烷、甲苯、酚类化合物、环氧丙烷浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值求。 监测日：厂界颗粒物最大浓度为449 μg/m3，非甲烷总烃最大浓度为1.64 mg/m3，二氯甲烷化物最大浓度为75.2 μg/m3，甲苯最大浓度为 ＜0.0015 mg/m3，苯类化合物最大浓度为 ＜0.03 mg/m3，臭气浓度最大浓度为<10，厂区内非甲烷总烃最大浓度为1.64 mg/m3。 厂界颗粒物、非甲烷总烃、甲苯浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9的企业边界大气污染物浓度限值标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值求，厂区非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中的特别排放限值。 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声。 企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。 监测日：厂界昼间噪声监测范围为56.2-60.9dB（A），厂界东、南、北面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准排放》(GB12348-2008)中的2类标准，西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准。 4、固（液）体废物 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目收集粉尘、不合格品委托一般物资单位回收利用，废油、废包装桶委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江虞越环保科技有限公司处置，职工生活垃圾由环卫清运，注塑边角料破碎后回用于生产。 5、去除效率 本项目废气处理设施对非甲烷总烃的去除效率为 81 %，对酚类化合物的去除效率为 6.25%，对环氧氯丙烷的去除效率为96.1%。 6、总量控制 经核算，本项目废水排放量204吨/年，CODCr 纳管量为0.006 吨/年，NH3-N纳管量为0.003吨/年，颗粒物年排放量为0.373吨/年，VOCs年排放量为0.252吨/年，符合环评审批要求。 建议： （1）做好雨污分流工作，定期清理化粪池，确保废水长期稳定达标排放。 （2）做好废气收集工作，加强对废气处理设施的日常管理与维护，使治理设施保持正常运转，确保废气长期稳定达标排放。 （3）加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。 （4）做好固体废物和生活垃圾的分类收集工作，及时进行处置。 （5）今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。 总结论： 浙江纳杰新材料科技有限公司年产5000万套塑料制品迁建项目废水、废气、噪声均符合相应的排放标准要求，总量未超出总量控制指标，项目在运营期间固废暂存与处置基本规范，基本落实了环评以及批复意见中要求的环保设施和有关措施，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产5000万套塑料制品迁建项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2303-330604-07-02-891213 | 建设地点 |  | 浙江省绍兴市上虞区谢塘镇联民村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十六、橡胶和塑料制品业 53、塑料制品业 292，且为“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产5000万套塑料制品 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产5000万套塑料制品 | 环评单位 |  | 杭州牧云环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 绍兴市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 虞环审（2023）61号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024年5月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2024年10月 | 排污许可登记申领时间 |  | 2024年7月26日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / | 本工程排污许可登记编号 |  | 91330604MA29B73Y5T001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 浙江纳杰新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江信捷检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 615万元 |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 50万元 | 所占比例 |  | 8.1% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 400万元 |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 20万元 | 所占比例 |  | 3.1% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 | 浙江纳杰新材料科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 91330604MA29B73Y5T | 验收时间 |  | 2025年7月8日、9日、31日、8月1日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | / | / | / |  | 0.0204 | / |  | 0.0204 | 0.03 |  | / | 0.0204 | 0.03 | / |  | +0.0204 |  |
|  | 化学需氧量 |  | / | 30 | 500 |  | 0.006 | / |  | 0.006 | 0.15 |  | / | 0.006 | 0.15 | / |  | +0.006 |  |
|  | 氨氮 |  | / | 15 | 35 |  | 0.003 | / |  | 0.003 | 0.011 |  | / | 0.003 | 0.011 | / |  | +0.003 |  |
|  | 石油类 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 废气 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 烟尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  | 0.373 | / |  | 0.373 | 0.51 |  | / | 0.373 | 0.51 | / |  | +0.373 |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | / | / |  | / | / |  | 0.252 | / |  | / | 0.252 | / |  |  | +0.252 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升